| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: pzo@nt-rt.ru |

Опросный лист для выбора ПЛОТНОМЕРА 804

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие | Дата заполнения |
| Контактное лицо: | Тел./факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Количество: |  |
| Параметры измеряемой среды: |
| Применение: (кратко описать) |
| Измеряемая среда |  |
| Максимальная вязкость | _____________ мм2/с |
| Температура измеряемой среды | от ______ до ______ оС |
| Температура окружающей среды | от ______ до ______ оС |
| Давление | _________ кПа/МПа |
| Скорость потока | _________ м/с |
| Агрессивность среды Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать) | _________ рН 44НХТЮ , , 12Х18Н10Т |
| Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц | да , нет , ______мкм |
| Требования к плотномеру: |
| Диапазон измерения плотности | от ______ до ______ кг/м3 |
| Требуемая абсолютная погрешность измерения | 0,5 , 1,0 , 5,0 кг/м3 |
| Длина погружной части, м |  |
| Выходной сигнал | аналоговый 4-20 мА цифровой на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus на базе интерфейса USART |
| Исполнение по взрывозащите общепромышленное искробезопасная цепь (Ех) взрывонепроницаемая оболочка (Вн) |
| Соединение с технологическим процессом | G3/4” |
|  | Фланец Ду25 |
| Электрическое подключение | Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) --//-- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3) --//-- для бронированного кабеля (С4) Разъем (розетка 2РМ14) для кабеля от 6 до 8,5мм (Р1) Разъем (розетка 2РМ18) для кабеля от 7 до 10мм (Р2) |
| Монтажные части |
| Бобышка приварная для емкости (Б1) , бобышка приварная для трубы диаметром от 100мм Фланец Ду25/G3/4” |
| Необходимое дополнительное оборудование для контроля измеряемой среды |
| Датчик избыточного (абсолютного) давления 415-ДИ (ДА) Термопреобразователь сопротивления ТСМУ Источник питания С-24Р Барьер искрозащиты |

| Свойства жидкости | Хим. и физ. свойства жидкости. Укажите состав и характер взаимодействия компонентов |
| --- | --- |
| Хим. или общее название |
| Компоненты | % масс. | примечания |
| (укажите каждый по отдельности) | мин. | норм. | макс. |  |
| Компонент А |  |  |  |  |  |
| Компонент В |  |  |  |  |  |
| Компонент С |  |  |  |  |  |
| Компонент D |  |  |  |  |  |

Присутствуют ли твердые частицы                                                да              нет

Присутствуют ли волокна 	да              нет

Абразивный ли материал 	да              нет

Размер частиц (укажите, если применимо):			      мкм

Присутствуют ли включения газа 	да               нет

| Условия процесса | Укажите диапазон рабочих условий, в которых будет помещен плотномер. Сведения о способах промывки или чистки укажите в разделе “примечания”. |
| --- | --- |
|  | Минимум | Норма | Максимум | Базовые условия | Единицы |
| Температура |  |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |  |
| Скорость потока |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |
| Размер трубы |  |  |  |  |  |
| Питание |  |  | Зона |  |  |
| Температура окружающей среды |
| Примечание: Для гарантированного понимания условий работы плотномера приведите схему установки, не забудьте указать насосы, клапаны, байпасы. Опишите рабочий цикл. |

Подпись Заказчика.

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: pzo@nt-rt.ru |